## Sheet1
ID | FITTING | FITTING TYPE | FITTING LETTER | SHAPE | NAME | input 1 | input 2 | input 3 | output 1 | output 2 | output 3 | output 4 | L/D | C
A7K | A-7 | Elbow | K | Round | 30° Offset | D (in) | L (in) | Q (cfm) | Loss Coefficient | Fitting Loss (in w.c.) | Velocity (Vₒ, fpm) | Vel Pres. at Vₒ (Pv, in. wc) | 0 | 0
A7K | A-7 | Elbow | K | Round | 30° Offset | D (mm) | L (mm) | Q (m^3/hr) |  |  |  |  | 0.5 | 0.15
A7K | A-7 | Elbow | K | Round | 30° Offset | [7 empty] | 1 | 0.15
A7K | A-7 | Elbow | K | Round | 30° Offset | [7 empty] | 1.5 | 0.16
A7K | A-7 | Elbow | K | Round | 30° Offset | [7 empty] | 2 | 0.16
A7K | A-7 | Elbow | K | Round | 30° Offset | [7 empty] | 2.5 | 0.16
A7K | A-7 | Elbow | K | Round | 30° Offset | [7 empty] | 3 | 0.16